приложение №1

к постановлению администрации

МО Пугачевский сельсовет

от \_29.03.2023\_\_\_ №\_42-п\_\_\_\_\_

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов концессионного соглашения

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Инвентарный номер | Наименование объекта | Местоположение  | Год ввода | Кол-во | Характеристика  | Балансовая стоимость |
| 1 | 001 | Скважина №1 | п. Пугачевский | 1974 | 1 шт. | Глубина -50м, обсадная труба диаметр - 220 |  |
| 2 | 002 | Скважина №2 | п. Пугачевский | 1974 | 1 шт | Глубина -50м, обсадная труба диаметр – 220 |  |
| 3 | 003 | Скважина №3 | п. Пугачевский | 1974 | 1 шт | Глубина -50м, обсадная труба диаметр - 220 |  |
| 4 | 004 | Водонапорная башня «Рожновского» | п. Пугачевский | 1974 | 1 шт | Высота 12 м, объем -25м3 |  |
| 5 | 005 | Водонапорные сети | п. Пугачевский | 1974 | 10 км | Чугунные металлические, асбесто-цементные, диаметр 110-160мм |  |
| 6 | 006 | Скважина №4 | с. Паника | 1972 | 1 шт | Глубина -50м, обсадная труба - 150 |  |
| 7 | 007 | Водонапорные сети | с. Паника | 1972 | 5 км | Чугунные металлические, асбесто-цементные, диаметр 110-160мм |  |
| 8 | 008 | Скважина №4 | п. Джеланды | 1974 | 1 шт | Глубина -50м, обсадная труба - 150 |  |
| 9 | 009 | Водонапорная башня «Рожновского» | п. Джеланды | 1974 | 1 шт | Высота 12 м, объем -25м3 |  |
| 10 | 0010 | Водонапорные сети | п. Джеланды | 2010 | 3 км | Пластиковые, диаметр – 110 мм |  |